143000, Россия, Московская обл.,

г. Одинцово, ул. Транспортная д.2

ПОЛИТЭК

Прайс-лист от 14.04.2015

Полипропиленовые трубы для горячего/холодного водоснабжения PPR

(белого и серого цвета)

| Трубы PPR PN 10 (ГОСТ Р 52134-2003) |
| --- |
| Артикул | Размер, мм | Цена, руб. с НДС | Упаковка, м. |
| 9001020019 | Труба PN 10 ф20х1,9 | 30,84 | 100 |
| 9001025023 | Труба PN 10 ф25х2,3 | 43,25 | 80 |
| 9001032030 | Труба PN 10 ф32х3,0 | 71,11 | 60 |
| 9001040037 | Труба PN 10 ф40х3,7 | 113,73 | 40 |
| 9001050046 | Труба PN 10 ф50х4,6 | 172,06 | 24 |
| 9001063058 | Труба PN 10 ф63х5,8 | 266,15 | 16 |
| 9001075068 | Труба PN 10 ф75х6,8 | 457,51 | 16 |
| 9001090082 | Труба PN 10 ф90х8,2 | 715,36 | 12 |
| 9001110010 | Труба PN 10 ф110х10,0 | 1 068,36 | 8 |

| Трубы PPR PN 20 (ГОСТ Р 52134-2003) |
| --- |
| Артикул | Размер, мм | Цена, руб. с НДС | Упаковка, м. |
| 9001020034 | Труба PN 20 ф20х3,4 | 37,67 | 100 |
| 9001025042 | Труба PN 20 ф25х4,2 | 65,45 | 80 |
| 9001032054 | Труба PN 20 ф32х5,4 | 104,51 | 60 |
| 9001040067 | Труба PN 20 ф40х6,7 | 168,69 | 40 |
| 9001050084 | Труба PN 20 ф50х8,4 | 256,37 | 24 |
| 9001063105 | Труба PN 20 ф63х10,5 | 400,36 | 16 |
| 9001075125 | Труба PN 20 ф75х12,5 | 757,74 | 16 |
| 9001090150 | Труба PN 20 ф90х15,0 | 1 086,59 | 12 |
| 9001110183 | Труба PN 20 ф110х18,3 | 1 629,83 | 8 |

| Трубы PPR PN 20 армированная стекловолокном (ТУ 2248-016-52384398-2010) |
| --- |
| Артикул | Размер, мм | Цена, руб. с НДС | Упаковка, м. |
| 9101020034 | Труба PN 20 ф20х3,4 | 55,68 | 100 |
| 9101025042 | Труба PN 20 ф25х4,2 | 84,98 | 80 |
| 9101032054 | Труба PN 20 ф32х5,4 | 140,88 | 60 |
| 9101040067 | Труба PN 20 ф40х6,7 | 212,41 | 40 |
| 9101050084 | Труба PN 20 ф50х8,4 | 330,48 | 24 |
| 9101063105 | Труба PN 20 ф63х10,5 | 519,29 | 16 |

При необходимости можем изготавливать трубы любого цвета (+3% к цене прайс-листа)

Постоянное наличие на складе широкого ассортимента готовой сертифицированной продукции.

Режим работы: будни с 8-00 до 18-00(склад до 17-00), суббота с 9-00 до 14-00 (с 1 апреля по 1 ноября)

143000, Россия, Московская обл.,

г. Одинцово, ул. Транспортная д.2

ПОЛИТЭК

Прайс-лист от  14.04.2015

Полипропиленовые фитинги для горячего/холодного водоснабжения PPR

(белого и серого цвета)  (ГОСТ  Р 52134-2003)

| Артикул | Размер, мм | Цена за штуку в руб. с НДС | Кол-во штук в упаковке коробка/пакет | Артикул | Размер, мм | Цена за штуку в руб. с НДС | Кол-во штук в упаковке коробка/пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тройник 90º | Муфта |
| 9000000420 | 20 | 5,43 | 200/50 | 9000000220 | 20 | 2,99 | 400/100 |
| 9000000425 | 25 | 8,06 | 120/40 | 9000000225 | 25 | 4,26 | 300/100 |
| 9000000432 | 32 | 14,81 | 60/20 | 9000000232 | 32 | 6,61 | 150/50 |
| 9000000440 | 40 | 24,53 | 45/9 | 9000000240 | 40 | 10,29 | 90/30 |
| 9000000450 | 50 | 49,94 | 30/5 | 9000000250 | 50 | 19,11 | 60/20 |
| 9000000463 | 63 | 96,31 | 16/4 | 9000000263 | 63 | 37,03 | 45/9 |
| Тройник переходной | Муфта переходная внутренняя/внутренняя |
| 9300202520 | 20х25х20 | 8,65 | 150/50 | 9000002520 | 25/20 | 4,95 | 300/100 |
| 9300252020 | 25х20х20 | 9,73 | 150/50 | 9000003220 | 32/20 | 6,51 | 200/50 |
| 9300252025 | 25х20х25 | 8,30 | 150/50 | 9000003225 | 32/25 | 6,51 | 150/50 |
| 9300322020 | 32х20х20 | 14,88 | 90/30 | Муфта переходная наружная /внутренняя |
| 9300322032 | 32х20х32 | 12,24 | 90/30 | 9200002520 | 25/20 | 4,11 | 400/100 |
| 9300322532 | 32х25х32 | 12,43 | 90/30 | 9200003220 | 32/20 | 5,95 | 200/50 |
| 9300402040 | 40х20х40 | 20,43 | 45/15 | 9200003225 | 32/25 | 6,18 | 300/75 |
| 9300402540 | 40х25х40 | 20,57 | 45/15 | 9200004020 | 40/20 | 8,97 | 200/50 |
| 9300403240 | 40х32х40 | 23,34 | 45/15 | 9200004025 | 40/25 | 9,23 | 180/60 |
| 9300502050 | 50х20х50 | 38,21 | 32/8 | 9200004032 | 40/32 | 9,15 | 150/50 |
| 9300502550 | 50х25х50 | 40,52 | 32/8 | 9200005020 | 50/20 | 15,41 | 120/40 |
| 9300503250 | 50х32х50 | 44,19 | 32/8 | 9200005025 | 50/25 | 15,86 | 120/40 |
| 9300504050 | 50х40х50 | 47,60 | 32/8 | 9200005032 | 50/32 | 16,03 | 100/25 |
| 9300632063 | 63х20х63 | 67,60 | 20/5 | 9200005040 | 50/40 | 18,31 | 75/25 |
| 9300632563 | 63х25х63 | 70,13 | 20/5 | 9200006325 | 63/25 | 26,37 | 75/15 |
| 9300633263 | 63х32х63 | 79,65 | 20/5 | 9200006332 | 63/32 | 28,38 | 75/15 |
| 9300634063 | 63х40х63 | 83,30 | 20/5 | 9200006340 | 63/40 | 29,15 | 60/12 |
| Обвод раструбный | 9200006350 | 63/50 | 29,40 | 45/15 |
| 9000010020 | 20 | 11,83 | 200/50 | Опора для трубы |
| 9000010025 | 25 | 23,66 | 120/40 | 9000000020 | 20 | 1,67 | 1000/250 |
| 9000010032 | 32 | 36,95 | 60/20 | 9000000025 | 25 | 2,07 | 600/150 |
| Отвод/Угольник | 9000000032 | 32 | 2,44 | 450/150 |
| 9000000320 | 20/90 | 4,38 | 300/100 | 9000000040 | 40 | 4,83 | 300/100 |
| 9000000325 | 25/90 | 6,21 | 200/50 | Двойная опора |
| 9000000332 | 32/90 | 11,87 | 90/30 | 9000020020 | 20 | 5,32 | 300/100 |
| 9000000340 | 40/90 | 20,16 | 45/15 | Крестовина |
| 9000000350 | 50/90 | 35,43 | 32/8 | 9000002020 | 20 | 10,84 | 150/50 |
| 9000000363 | 63/90 | 72,19 | 20/4 | 9000002525 | 25 | 14,73 | 90/30 |
| 9400002045 | 20/45 | 3,83 | 300/100 | 9000003232 | 32 | 22,21 | 60/20 |
| 9400002545 | 25/45 | 5,94 | 210/70 | Заглушка |
| 9400003245 | 32/45 | 11,13 | 120/40 | 9000001020 | 20 | 3,74 | 600/200 |
| 9400004045 | 40/45 | 16,96 | 60/20 | 9000001025 | 25 | 5,15 | 450/150 |
| 9400005045 | 50/45 | 34,21 | 40/8 | 9000001032 | 32 | 8,41 | 210/70 |
| 9400006345 | 63/45 | 64,64 | 24/6 | 9000012012 | 20х1/2 резьб. | 2,90 | 600/200 |
| Кран пластиковый шаровой | Кран радиаторный PPR |
| 9900000020 | 20 | 121,50 | 60/20 | 9910022012 | 20х1/2" угл. | 229,23 | 75/25 |
| 9900000025 | 25 | 174,96 | 45/5 | 9910012012 | 20х1/2" прям. | 229,23 | 75/25 |
| 9900000032 | 32 | 243,00 | 45/5 |  |  |  |  |

Постоянное наличие на складе широкого ассортимента готовой сертифицированной продукции.

Режим работы: будни с 8-00 до 18-00(склад до 17-00), суббота с 9-00 до 14-00 (с 1 апреля по 1 ноября)

| 143000, Россия, Московская обл., г. Одинцово, ул. Транспортная д.2 | ПОЛИТЭК |  |
| --- | --- | --- |

Прайс-лист от  14.04.2015

Полипропиленовые фитинги для горячего/холодного водоснабжения PPR

(белого и серого цвета)  (ГОСТ  Р 52134-2003)

| Артикул | Размер, мм | Цена за штуку в руб. с НДС | Кол-во штук в упаковке коробка/пакет | Артикул | Размер, мм | Цена за штуку в руб. с НДС | Кол-во штук в упаковке коробка/пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тройник комбинированный с наружной резьбой | Муфта комбинированная с наружной резьбой |
| 9510002012 | 20х1/2" | 51,31 | 150/50 | 9000002012 | 20х1/2" | 45,59 | 210/70 |
| 9510002034 | 20х3/4" | 69,88 | 120/40 | 9000002034 | 20х3/4" | 57,38 | 150/50 |
| 9510002512 | 25х1/2" | 54,25 | 90/30 | 9000002512 | 25х1/2" | 49,08 | 150/50 |
| 9510002534 | 25х3/4" | 70,35 | 90/30 | 9000002534 | 25х3/4" | 62,26 | 150/50 |
| 9510003234 | 32х3/4" | 82,36 | 60/20 | 9000003234 | 32х3/4" | 77,16 | 150/30 |
| 9510003201 | 32х1" | 124,47 | 50/10 | 9000003201 | 32х1" | 123,54 | 105/15 |
| 9510004014 | 40х1 1/4" | 396,90 | 36/6 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой |
| Тройник комбинированный с внутренней резьбой | 9100002012 | 20х1/2" | 37,22 | 270/90 |
| 9500002012 | 20х1/2" | 40,19 | 150/50 | 9100002034 | 20х3/4" | 50,84 | 180/60 |
| 9500002034 | 20х3/4" | 60,31 | 150/50 | 9100002512 | 25х1/2" | 37,55 | 210/70 |
| 9500002512 | 25х1/2" | 45,20 | 120/40 | 9100002534 | 25х3/4" | 52,64 | 180/60 |
| 9500002534 | 25х3/4" | 62,97 | 90/30 | 9100003234 | 32х3/4" | 54,58 | 150/50 |
| 9500003234 | 32х3/4" | 66,62 | 75/25 | 9100003201 | 32х1" | 90,59 | 140/20 |
| 9500003202 | 32х1" | 101,99 | 60/12 | Муфта комбинированная с наружной резьбой (под ключ) |
| 9500004014 | 40х1 1/4" | 311,09 | 36/6 | 9000040114 | 40х1 1/4" | 318,94 | 60/12 |
| Угольник комбинированный с наружной резьбой | 9000050112 | 50х1 1/2" | 385,95 | 40/8 |
| 9410002034 | 20х3/4" | 65,23 | 120/40 | 9000006302 | 63х2" | 693,14 | 30/6 |
| 9410002012 | 20х1/2" | 48,30 | 150/50 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой (под ключ) |
| 9410002534 | 25х3/4" | 68,08 | 90/30 | 9100040114 | 40х1 1/4" | 243,41 | 72/12 |
| 9410002512 | 25х1/2" | 50,67 | 120/40 | 9100050112 | 50х1 1/2" | 331,47 | 40/8 |
| 9410003234 | 32х3/4" | 76,66 | 75/25 | 9100006302 | 63х2" | 487,18 | 30/6 |
| 9410003201 | 32х1" | 127,68 | 60/10 | Угольник комбинированный с внутр. резьбой (с креплением) |
| Угольник комбинированный с внутренней резьбой | 9400082012 | 20х1/2" | 39,98 | 150/50 |
| 9400002034 | 20х3/4" | 53,46 | 150/50 | 9400082512 | 25х1/2" | 45,27 | 120/40 |
| 9400002012 | 20х1/2" | 37,01 | 180/60 | 9400082534 | 25х3/4" | 49,55 | 90/30 |
| 9400002534 | 25х3/4" | 57,05 | 120/40 | Угольник комбинированный с наруж. резьбой (с креплением) |
| 9400002512 | 25х1/2" | 40,82 | 150/50 | 9500082012 | 20х1/2" | 53,55 | 120/40 |
| 9400003234 | 32х3/4" | 58,81 | 90/30 | 9500082512 | 25х1/2" | 54,26 | 90/30 |
| 9400003201 | 32х1" | 103,38 | 72/12 | 9500082534 | 25х3/4" | 66,80 | 90/30 |
| Фильтр сетчатый внутр./внутр. | Настенный комплект (дв. угольник) с нар. резьбой |
| 9100302012 | 20х1/2" | 98,92 | 120/40 | 9600102012 | 20х1/2" | 140,35 | 40/5 |
| 9100302534 | 25х3/4" | 161,21 | 90/30 | 9600102512 | 25х1/2" | 140,54 | 35/5 |
| 9100303201 | 32х1" | 264,84 | 50/10 | Настенный комплект (дв. угольник) с внутр. резьбой |
| Фильтр сетчатый внутр./нар. | 9600202012 | 20х1/2" | 110,66 | 45/5 |
| 9100312012 | 20х1/2" | 98,92 | 150/50 | 9600202512 | 25х1/2" | 125,03 | 45/5 |
| 9100312534 | 25х3/4" | 161,23 | 90/30 | Вентиль |
| 9100313201 | 32х1" | 264,84 | 45/15 | 9700000020 | 20 | 212,08 | 60/20 |
| 9100314001 | 40х1" | 272,76 | 45/15 | 9700000025 | 25 | 262,74 | 45/15 |
| Муфта разъемная с внутренней резьбой (американка) | 9700000032 | 32 | 427,95 | 30/10 |
| 98010002012 | 20х1/2 | 83,84 | 150/50 | 9700000040 | 40 | 493,68 | 24/8 |
| 98010002034 | 20х3/4 | 99,91 |  | Муфта разъемная с наружной резьбой (американка) |
| 98010002001 | 20х1 | 197,15 |  | 98000002012 | 20х1/2 | 94,98 | 150/50 |
| 98010002512 | 25х1/2 | 155,85 |  | 98000002034 | 20х3/4 | 130,54 |  |
| 98010002534 | 25х3/4 | 132,68 | 90/30 | 98000002001 | 20х1 | 245,23 |  |
| 98010002501 | 25х1 | 169,01 |  | 98000002512 | 25х1/2 | 169,17 |  |
| 98010003234 | 32х3/4 | 187,82 |  | 98000002534 | 25х3/4 | 156,41 | 90/30 |
| 98010003201 | 32х1 | 175,77 | 60/30 | 98000002501 | 25х1 | 186,49 |  |
| 98010003214 | 32х1 1/4 | 231,78 |  | 98000003234 | 32х3/4 | 210,47 |  |
|  |  |  |  | 98000003201 | 32х1 | 206,55 | 60/30 |
|  |  |  |  | 98000003214 | 32х1 1/4 | 295,71 |  |

Постоянное наличие на складе широкого ассортимента готовой сертифицированной продукции.

Режим работы: будни с 8-00 до 18-00(склад до 17-00), суббота с 9-00 до 14-00 (с 1 апреля по 1 ноября)

143000, Россия, Московская обл.,

г. Одинцово, ул. Транспортная д.2

Прайс-лист от  10.04.2015

Полипропиленовые трубы для горячего/холодного водоснабжения PPR

(белого цвета) Турция

| Трубы PPR PN 25 армированная алюминиевой фольгой (наружная армировка) |
| --- |
| Артикул | Размер, мм | Цена, руб. с НДС | Упаковка, м. |
| М2101В00000020 | Труба PN 25 ф20х3,4 | 23,00 | 100 |
| М2101В00000025 | Труба PN 25 ф25х4,2 | 33,00 | 80 |
| М2101В00000032 | Труба PN 25 ф32х5,4 | 55,00 | 60 |
| М2101В00000040 | Труба PN 25 ф40х6,7 | 82,00 | 40 |
| М2101В00000050 | Труба PN 25 ф50х8,4 | 126,00 | 20 |
| М2101В00000063 | Труба PN 25 ф63х10,5 | 200,00 | 12 |

Полипропиленовые фитинги для горячего/холодного водоснабжения PPR

(белого цвета)  Турция

| Артикул | Размер, мм | Цена за штуку в руб. с НДС | Кол-во штук в упаковке коробка/пакет | Артикул | Размер, мм | Цена за штуку в руб. с НДС | Кол-во штук в упаковке коробка/пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муфта разъемная с внутренней резьбой PPR(американка) | Муфта разъемная с наружной резьбой PPR(американка) |
| Т2200ЕМ2020020 | 20х1/2" | 82,73 | 100 | Т2200ЕМ3020020 | 20х1/2" | 89,98 | 100 |
| Т2200ЕМ2025025 | 25х3/4" | 127,47 | 75 | Т2200ЕМ3025025 | 25х3/4" | 147,03 | 75 |
| Т2200ЕМ2032032 | 32х1" | 160,22 | 60 | Т2200ЕМ3032032 | 32х1" | 188,73 | 60 |
| Т2200ЕМ2032040 | 40х1 1/4" | 258,61 | 30 | Т2200ЕМ3032040 | 40х1 1/4" | 292,09 | 30 |
| Т2200ЕМ2032050 | 50х1 1/2" | 445,77 | 25 | Т2200ЕМ3032050 | 50х1 1/2" | 486,82 | 25 |
| Т2200ЕМ2032063 | 63х2" | 797,90 | 10 | Т2200ЕМ3032063 | 63х2" | 848,92 | 10 |
| Кран пластиковый шаровой PPR | Заглушка PPR |
| Т2200ЕР0000020 | 20 | 129,13 | 150 | M2200EH0000040 | 40 | 16,58 | 100 |
| Т2200ЕР0000025 | 25 | 168,88 | 80 | M2200EH0000050 | 50 | 22,75 | 75 |
| Т2200ЕР0000032 | 32 | 235,94 | 30 | M2200EH0000063 | 63 | 42,83 | 40 |
| Т2200ЕР0000040 | 40 | 453,05 | 12 | Отвод вн./нар. PPR |
| Т2200ЕР0000050 | 50 | 561,85 | 12 | T2200ES0002090 | 20 | 10,18 | 300 |
| Т2200ЕР0000063 | 63 | 960,50 | 8 | T2200ES0002590 | 25 | 13,42 | 150 |
| Опора двойная PPR | Заглушка резьбовая PPR |
| Т2200EI1000025 | 25 | 5,46 | 200 | Т2200ЕН1000020 | 20х1/2" |  | 500 |
| Т2200EI1000032 | 32 | 8,38 | 100 | Т2200ЕН1000025 | 25х3/4" | 5,37 | 500 |
| Тройник переходной PPR | Т2200ЕН1000032 | 32х1" | 7,07 | 300 |
| M2200EB1635063 | 63х50х63 | 154,57 | 10 | Фильтр сетчатый вн./нар. PPR |
| Вентиль прямой для радиатора PPR | М2200ЕО00200ED | 20 | 99,77 | 100 |
| T2200ER2000020 | 20х1/2" | 235,21 | 50 | М2200ЕО00250ED | 25 | 128,55 | 75 |
| T2200ER2000020 | 25х3/4" | 276,13 | 40 | Муфта с накидной гайкой PPR |
| Вентиль угловой для радиатора PPR | M2200ES0020034 | 20х1/2" | 93,91 | 100 |
| T2200ER3000020 | 20х1/2" | 235,21 | 100 | M2200ES0023034 | 25х3/4" | 116,54 | 75 |
| T2200ER3000020 | 25х3/4" | 276,13 | 40 | Тройник с накидной гайкой PPR |
| Вентиль хромированный под штукатурку (люкс) PPR | M2200EV0020034 | 20х1/2" |  | 100 |
| 8100000020 | 20 | 290,81 | 60 | M2200EV0023034 | 25х3/4" |  | 75 |
| 8100000025 | 25 | 320,04 | 40 | Угольник с накидной гайкой PPR |
| Комплект универсальный настенный (внутр.резьба) | M2200ET0020034 | 20х1/2" | 98,93 | 100 |
| T2200EJ4120022 | 20х1/2" | 190,42 | 30 | M2200ET0023034 | 25х3/4" | 128,44 | 75 |

Постоянное наличие на складе широкого ассортимента готовой сертифицированной продукции.

Режим работы: будни с 8-00 до 18-00(склад до 17-00), суббота с 9-00 до 14-00 (с 1 апреля по 1 ноября)