143000, Россия, Московская обл.,

г. Одинцово, ул. Транспортная д.2

тел/факс +7(495) 7787001

E-mail    495507@gmail.com

ПОЛИТЭК

Прайс-лист от 01.06.2015

Двухслойные гофрированные трубы из полиэтилена ПЭ 63 (ПНД 273-83) ПОЛИТЭК 3000 кирпичного цвета

ТУ 2248-008-52384398-2003, ТУ 2248-009-52384398-2003, ТУ 2248-011-52384398-2003

Сертификат соответствия № РОСС RU. АЮ64. Н01013  № 0303445, Сертификат соответствия № РОСС RU. АЮ64. Н01012 № 0303444

| Размер, мм. Dнар./ Dвнутр. | трубы с раструбом для наружной канализации и подземных коммуникаций (SN 8) | трубы без раструба для дренажных систем (SN 8) |
| --- | --- | --- |
|  | цена за трубу, руб. с НДС | длина трубы | цена за трубу, руб. с НДС | длина трубы |
| 117/100 | 1 344,61 | 6 м | 1 215,30 | 6 м |
| 175/150 | 2 406,57 | 6 м | 2 123,95 | 6 м |
| 233/200 | 3 202,16 | 6 м | 2 967,58 | 6 м |
| 292/250 | 5 032,17 | 6 м | 4 859,76 | 6 м |
| 368/315 | 7 609,73 | 6 м | 7 232,41 | 6 м |
| В каждой трубе в комплекте уплотнительное кольцо | Трубы производятся с полной (360˚) или частичной перфорацией (240˚ или 120˚) |

На двухслойные трубы ПОЛИТЭК 3000 существует гибкая система скидок.                                                                                   КОЛОДЕЦ 315– 1 210,00 за 1 м./пог.

Геотекстиль,кольца и муфты для двухслойных трубопроводов

Сертификат  соответствия № РОСС RU.АЮ11.Н00168 №0160296

| геотекстиль в рулоне | ширина | цена за м/пог., в руб. с НДС | уплотнительное кольцо для двухсл. трубы | размер (мм) | цена за шт., руб. с НДС | муфта для двухсл. трубы | размер (мм) | цена за шт., руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,37 метра | 10,40 |  | 100 | 9,24 |  | 100 | 71,07 |
|  |  |  |  | 150 | 13,20 |  | 150 | 148,05 |
|  | 1,5 метра | 46,10 |  | 200 | 24,42 |  | 200 | 297,57 |
|  | 2 метра | 61,71 |  | 250 | 60,00 |  | 250 | 635,54 |
|  |  |  |  | 315 | 101.31 |  | 315 | 978,74 |

Постоянное наличие на складе широкого ассортимента готовой сертифицированной продукции и всех необходимых фитингов.

Режим работы: будни с 8-00 до 17-00, суббота с 9-00 до 14-00 (с 1 апреля по 1 ноября), воскресенье – выходной.